PMOC: quais empresas são obrigadas e o que a Vigilância Sanitária exige

O que é PMOC?

O PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) é um documento técnico exigido pela ANVISA que estabelece diretrizes para a manutenção e controle de sistemas de climatização, com o objetivo de garantir a qualidade do ar interior e a saúde dos ocupantes.

Ele se aplica a sistemas de ar-condicionado de uso coletivo, comuns em ambientes comerciais, institucionais e industriais.

Quais empresas são obrigadas a ter PMOC?

De forma geral, o PMOC é obrigatório para estabelecimentos que possuem sistemas de climatização com capacidade acima de 60.000 BTU/h, como:

- clínicas e hospitais

- escolas e universidades

- empresas e escritórios

- comércios e shopping centers

- indústrias

A obrigatoriedade pode ser verificada durante fiscalizações da Vigilância Sanitária.

O que a Vigilância Sanitária avalia?

Durante uma fiscalização, podem ser exigidos:

- documento de PMOC atualizado

- registros de manutenção

- identificação do responsável técnico

- laudos e relatórios técnicos

A ausência do PMOC pode gerar notificações, multas e interdição do local.

Quem pode elaborar e assinar o PMOC?

O PMOC deve ser elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado, como engenheiro mecânico ou outro profissional com atribuições compatíveis, devidamente registrado no conselho de classe, com emissão de ART.

Quais os riscos de não ter PMOC?

- multas aplicadas pela Vigilância Sanitária

- riscos à saúde dos ocupantes

- problemas trabalhistas

- responsabilização civil e jurídica da empresa

Como funciona a contratação do serviço?

A elaboração do PMOC envolve vistoria técnica, identificação dos equipamentos, definição de rotinas de manutenção e acompanhamento periódico, conforme a legislação vigente.

Precisa elaborar ou regularizar o PMOC da sua empresa?
Conheça o serviço de PMOC da Ítrio Engenharia e fale com um engenheiro mecânico registrado no CREA.

NR-13: quando o laudo de vaso de pressão é obrigatório e quem pode emitir

O que é a NR-13?

A NR-13 é a norma regulamentadora que estabelece requisitos de segurança para vasos de pressão, caldeiras e sistemas similares, visando prevenir acidentes graves e proteger trabalhadores e instalações.

Quando o laudo NR-13 é obrigatório?

O laudo técnico é exigido para equipamentos classificados como vasos de pressão, conforme critérios da norma, e pode ser solicitado por:

- fiscalização do trabalho

- seguradoras

- auditorias internas

- órgãos públicos

Quais equipamentos se enquadram?

Exemplos comuns:

- compressores de ar

- reservatórios pressurizados

- caldeiras

- sistemas industriais pressurizados

Quem pode emitir o laudo NR-13?

O laudo deve ser emitido por engenheiro legalmente habilitado, com atribuição para a área, registro no CREA e emissão de ART.

Riscos de não atender à NR-13

- multas e interdições

- acidentes graves

- responsabilidade civil e criminal

- problemas com seguros e contratos

Como funciona a inspeção?

Inclui análise documental, inspeção visual, avaliação técnica do equipamento e emissão do laudo conforme os requisitos normativos.

Sua empresa possui vasos de pressão e precisa se adequar à NR-13?
Conheça o serviço de Laudo NR-13 da Ítrio Engenharia.

Responsável técnico: quando sua empresa é obrigada a ter um engenheiro

O que é responsável técnico?

O responsável técnico é o profissional legalmente habilitado que assume a responsabilidade por atividades técnicas, garantindo que elas estejam de acordo com normas e legislações vigentes.

Quando a empresa é obrigada a ter um RT?

A obrigatoriedade ocorre quando a empresa:

- executa serviços técnicos regulados

- opera equipamentos de risco

- depende de licença ou alvará

- atua em atividades fiscalizadas por órgãos públicos

Quem exige a presença de RT?

- CREA

- Corpo de Bombeiros

- Vigilância Sanitária

- Prefeituras

- seguradoras

Qual a responsabilidade do engenheiro RT?

O engenheiro responde técnica e legalmente pelas atividades, assinando documentos, emitindo ARTs e acompanhando as conformidades técnicas.

Riscos de operar sem RT

- multas

- embargo das atividades

- problemas jurídicos

- perda de contratos

Como funciona a contratação?

O serviço pode ser realizado por contrato mensal ou por demanda, conforme o tipo e porte da empresa.

Precisa de um engenheiro responsável técnico para sua empresa?
Conheça o serviço de Responsável Técnico da Ítrio Engenharia.

NR-12: quando a adequação de máquinas é obrigatória e quais os riscos legais

O que é a NR-12?

A NR-12 é a norma regulamentadora que estabelece requisitos mínimos de segurança para máquinas e equipamentos, visando prevenir acidentes de trabalho durante operação, manutenção, ajuste e limpeza.

Ela se aplica a praticamente todas as empresas que utilizam máquinas, independentemente do porte.

Quando a adequação NR-12 é obrigatória?

A adequação é obrigatória sempre que a empresa:

- possui máquinas em operação

- fabrica, importa ou comercializa máquinas

- sofreu fiscalização do Ministério do Trabalho

- passou por acidente ou notificação

Quais máquinas se enquadram na NR-12?

Entre as mais comuns:

- prensas

- tornos

- injetoras

- serras

- máquinas industriais em geral

Quem pode elaborar o laudo e assinar a adequação?

A avaliação e emissão de laudo devem ser feitas por engenheiro legalmente habilitado, com registro no CREA e emissão de ART.

Riscos de não atender à NR-12

- multas e interdição da máquina

- paralisação da produção

- responsabilização civil e criminal

- aumento do risco de acidentes graves

Como funciona a adequação?

Inclui vistoria técnica, análise de riscos, recomendações de segurança e emissão de laudo técnico conforme a norma.

Sua empresa precisa se adequar à NR-12?
Conheça o serviço de Adequação e Laudo NR-12 da Ítrio Engenharia.

Laudo técnico de playground: quem é responsável em caso de acidente?

Por que o playground exige laudo técnico?

Brinquedos de playground são equipamentos de uso coletivo e, portanto, envolvem risco direto à integridade física das crianças. Por isso, precisam atender a normas técnicas e de segurança.

Onde o laudo é exigido?

É comum a exigência em:

- escolas

- condomínios

- buffets infantis

- parques e áreas públicas

Quem é o responsável legal?

A responsabilidade recai sobre:

- proprietário do espaço

- síndico

- gestor da instituição

Em caso de acidente, a ausência de laudo pode gerar responsabilização civil e judicial.

Quem pode emitir o laudo?

O laudo deve ser emitido por engenheiro habilitado, com atribuição técnica e ART registrada.

O que é avaliado no playground?

- estrutura dos brinquedos

- fixação e estabilidade

- materiais

- estado de conservação

- conformidade com normas

Importância do laudo preventivo

Além de atender à legislação, o laudo:

- reduz riscos de acidentes

- protege juridicamente o responsável

- demonstra cuidado com a segurança

Precisa regularizar ou avaliar um playground?
Conheça o serviço de Laudo Técnico de Playground da Ítrio Engenharia.

Sistema de exaustão de cozinhas industriais: quando o laudo técnico é obrigatório

O que é o sistema de exaustão?

O sistema de exaustão é responsável pela remoção de fumaça, vapores, gordura e odores gerados durante o preparo de alimentos em cozinhas industriais.

Quando o laudo técnico é exigido?

Pode ser exigido por:

- Vigilância Sanitária

- Corpo de Bombeiros

- Prefeituras

- seguradoras

Especialmente em restaurantes, hotéis, hospitais e cozinhas industriais.

O que é avaliado no laudo?

- eficiência da exaustão

- dimensionamento do sistema

- segurança contra incêndio

- condições de limpeza e manutenção

Quem pode emitir o laudo?

O laudo deve ser emitido por engenheiro mecânico, com registro no CREA e ART.

Riscos de não regularizar o sistema

- multas e notificações

- interdição do estabelecimento

- aumento do risco de incêndio

- problemas com alvarás

Como funciona o serviço?

Inclui vistoria técnica, análise do sistema existente e emissão de laudo conforme normas vigentes.

Precisa regularizar o sistema de exaustão da sua cozinha?
Conheça o serviço de Laudo de Exaustão da Ítrio Engenharia.

NR-11: quando o laudo de sistemas transportadores é obrigatório

O que é a NR-11?

A NR-11 é a norma regulamentadora que estabelece requisitos de segurança para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, incluindo sistemas transportadores mecanizados.

Quais equipamentos se enquadram na NR-11?

Entre os mais comuns:

- esteiras transportadoras

- elevadores de carga

- pontes rolantes

- guindastes

- talhas

Quando o laudo técnico é exigido?

O laudo pode ser exigido por:

- fiscalização do trabalho

- auditorias internas

- seguradoras

- processos de regularização

Quem pode emitir o laudo NR-11?

O laudo deve ser emitido por engenheiro legalmente habilitado, com registro no CREA e emissão de ART.

Riscos de operar sem laudo

- multas e interdição

- acidentes de trabalho

- responsabilização civil e criminal

- problemas com seguros

Sua empresa utiliza sistemas transportadores?
Conheça o serviço de Laudo NR-11 da Ítrio Engenharia.

Laudo técnico de máquinas pesadas: quando é exigido e por que

O que são consideradas máquinas pesadas?

Máquinas pesadas são equipamentos de grande porte utilizados em atividades industriais, agrícolas, logísticas e de construção, que envolvem riscos elevados de operação.

Quando o laudo técnico é necessário?

O laudo pode ser exigido em situações como:

- fiscalização

- renovação de contratos

- seguros

- acidentes ou sinistros

- regularização documental

O que é avaliado no laudo?

- condições estruturais

- sistemas mecânicos

- dispositivos de segurança

- estado geral de conservação

- conformidade com normas

Quem pode emitir?

O laudo deve ser emitido por engenheiro mecânico habilitado, com ART.

Importância do laudo preventivo

Além da conformidade legal, o laudo:

- reduz riscos operacionais

- aumenta a vida útil do equipamento

- protege juridicamente a empresa

Precisa de laudo técnico para máquinas pesadas?
Conheça o serviço de Laudos Técnicos da Ítrio Engenharia.

(Elevadores e Plataformas de Acessibilidade)

Laudo técnico de elevadores e plataformas de acessibilidade: quando é exigido

Por que esses equipamentos exigem laudo?

Elevadores e plataformas de acessibilidade são equipamentos de uso coletivo e envolvem alto risco à segurança, sendo frequentemente fiscalizados.

Onde o laudo é exigido?

- condomínios

- hospitais

- clínicas

- prédios comerciais

- instituições públicas

Quem pode exigir o laudo?

- prefeituras

- Corpo de Bombeiros

- seguradoras

- órgãos fiscalizadores

Quem pode emitir o laudo?

O laudo deve ser emitido por engenheiro legalmente habilitado, com registro no CREA e ART.

Riscos de não regularizar

- interdição do equipamento

- acidentes

- processos judiciais

- multas

Precisa avaliar elevadores ou plataformas de acessibilidade?
Conheça o serviço de Laudo Técnico da Ítrio Engenharia.

Laudo técnico de andaimes: exigências de segurança e responsabilidades legais

Por que andaimes exigem laudo técnico?

Andaimes são estruturas temporárias, mas envolvem alto risco de queda e acidentes, exigindo controle rigoroso de segurança.

Quando o laudo é exigido?

O laudo pode ser exigido:

- antes do uso

- em fiscalizações

- após montagem ou alteração

- em obras e serviços em altura

O que é avaliado no laudo?

- estabilidade

- fixação

- dimensionamento

- condições estruturais

- conformidade com normas

Quem é responsável?

A responsabilidade recai sobre:

- empresa executora

- contratante

- responsável técnico

Precisa regularizar andaimes na sua obra ou empresa?
Conheça o serviço de Laudo Técnico de Andaimes da Ítrio Engenharia.

Reclassificação de monta: quando é obrigatória e quem pode realizar

O que é reclassificação de monta?

A reclassificação de monta é a avaliação técnica de veículos sinistrados para definir se o dano é de pequena, média ou grande monta, conforme critérios técnicos.

Quando a reclassificação é necessária?

Ela é exigida em casos de:

- acidentes

- sinistros

- regularização junto ao DETRAN

- transferência ou retorno à circulação

Quem exige a reclassificação?

- seguradoras

- DETRAN

- empresas de vistoria

- processos judiciais

Quem pode realizar a reclassificação?

A reclassificação deve ser realizada por engenheiro legalmente habilitado, com emissão de laudo e ART.

Importância da avaliação técnica

- garante segurança veicular

- evita fraudes

- assegura conformidade legal

Precisa realizar reclassificação de monta?
Conheça o serviço de Reclassificação de Monta da Ítrio Engenharia.

Perícia técnica e assistente técnico: qual a diferença e quando contratar

O que é perícia técnica?

A perícia técnica é uma análise especializada realizada por engenheiro para esclarecer fatos técnicos em processos judiciais ou extrajudiciais, servindo como base para decisões legais.

O que faz um assistente técnico?

O assistente técnico atua representando uma das partes em um processo, acompanhando a perícia judicial, analisando o laudo do perito e emitindo parecer técnico.

Quando esses serviços são necessários?

- processos judiciais

- disputas contratuais

- acidentes

- falhas em equipamentos

- divergências técnicas

Quem pode atuar como perito ou assistente técnico?

Engenheiro legalmente habilitado, com registro no CREA e atribuições compatíveis com o objeto analisado.

Importância da atuação técnica qualificada

Uma análise técnica bem fundamentada:

- fortalece a defesa

- evita prejuízos

- traz clareza ao processo

Precisa de perícia técnica ou assistente técnico especializado?
Conheça o serviço de Perícias e Assistência Técnica da Ítrio Engenharia.

Engenheiro responsável técnico: quando sua empresa é obrigada a contratar

O que é engenheiro responsável técnico?

É o profissional que responde legalmente pelas atividades técnicas da empresa, garantindo conformidade com normas e legislações vigentes.

Quais empresas precisam de RT?

Empresas que:

- executam serviços técnicos

- utilizam máquinas e equipamentos

- atuam em áreas fiscalizadas

- precisam de alvará ou licença

Quem exige a presença de RT?

- CREA

- prefeituras

- Corpo de Bombeiros

- Vigilância Sanitária

- seguradoras

Quais são as responsabilidades do RT?

- emissão de ART

- acompanhamento técnico

- responsabilidade legal

- suporte a fiscalizações

Sua empresa precisa de engenheiro responsável técnico?
Conheça o serviço de RT para Empresas da Ítrio Engenharia.

Engenheiro responsável técnico para desmanches: exigência legal e atribuições

Por que desmanches precisam de RT?

Desmanches lidam com:

- veículos sinistrados

- peças reaproveitáveis

- exigências ambientais e legais

Por isso, a legislação exige acompanhamento técnico.

Qual o papel do engenheiro RT no desmanche?

- responsabilidade técnica

- emissão de ART

- suporte documental

- conformidade com exigências do DETRAN

Quem fiscaliza os desmanches?

- DETRAN

- órgãos ambientais

- polícia civil

- CREA

Atua com desmanche de veículos e precisa de RT?
Conheça o serviço de Engenheiro RT para Desmanches da Ítrio Engenharia.

Projetos mecânicos: quando são obrigatórios e qual sua importância

O que são projetos mecânicos?

São documentos técnicos que definem soluções para sistemas mecânicos, garantindo segurança, eficiência e conformidade normativa.

Quando o projeto é obrigatório?

- novas instalações

- ampliações

- regularizações

- exigência de órgãos fiscalizadores

O que um projeto mecânico contempla?

- dimensionamento técnico

- memorial descritivo

- atendimento às normas

- responsabilidade técnica

Quem pode elaborar projetos?

Engenheiro mecânico habilitado, com emissão de ART.

Precisa elaborar ou regularizar um projeto mecânico?
Conheça os Projetos da Ítrio Engenharia.

AVCB e CLCB: quais documentos técnicos o Corpo de Bombeiros pode exigir

O que são AVCB e CLCB?

O AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e o CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) são documentos que comprovam que a edificação atende às normas de segurança contra incêndio.

Quando esses documentos são exigidos?

São exigidos para:

- obtenção ou renovação de alvará

- funcionamento de empresas

- eventos

- fiscalização

Qual o papel do engenheiro nesse processo?

O engenheiro é responsável por:

- vistorias técnicas

- emissão de laudos

- ART

- suporte técnico ao processo junto ao Corpo de Bombeiros

Quais sistemas podem ser avaliados?

- sistemas mecânicos

- exaustão

- equipamentos

- instalações técnicas

Riscos de não ter AVCB ou CLCB

- interdição do local

- multas

- impossibilidade de funcionamento

- problemas com seguros

Precisa de apoio técnico para AVCB ou CLCB?
Conheça o serviço de Vistorias Técnicas para Corpo de Bombeiros da Ítrio Engenharia.